Scénario AMS2018 – Fiche n°3
Résidentiel et Tertiaire

Le scénario avec mesures supplémentaires (AMS) 2018 sert de brique de base à la révision de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC). Il doit aboutir à une trajectoire réaliste afin d’atteindre les objectifs climatiques que le pays s’est fixés en termes d’émissions de gaz à effet de serre (GES) et de consommation d’énergie. En particulier, l’objectif de la neutralité carbone vers le milieu du siècle fixé par le Plan climat impose de nombreuses orientations structurelles. Ainsi la construction de l’AMS 2018 repose sur un double raisonnement :
- la construction d’une image de la neutralité carbone physique et des conséquences sur les systèmes énergétiques et sectoriels à l’horizon 2050 (première partie de la fiche);
- l’élaboration de scénarios sectoriels définissant les actions à initier et qui devront conduire via la modélisation à la construction d’une trajectoire d’émissions compatibles avec les objectifs de politique énergétique et climatique. Il s’agit de présenter dans la seconde partie de la fiche les grandes orientations et hypothèses qui serviront à cette modélisation. Un premier exercice complet de modélisation étant prévu entre mars et juin, les résultats concernant la trajectoire d’émissions ne sont pas encore disponibles.
Cette fiche présente les principales hypothèses envisagées à ce stade dans le cadre du scénario AMS 2018 dans le secteur des bâtiments ainsi que les principales mesures associées.
NB 1 : le périmètre du travail préparatoire à la fiche concerne la métropole uniquement. Le travail sur les départements et collectivités d’outre-mer (DOM/COM) suivra.
NB 2 : les chiffres affichés dans la présente fiche sont susceptibles d’être retouchés suites aux différentes discussions qui vont avoir lieu puis lors des phases de modélisations. L’objectif est ici de disposer des ordres de grandeur en jeu qui peuvent éclairer certains points de discussion.
1. Descriptif de l'objectif du secteur bâtiment
Le scénario AMS doit également permettre d’atteindre les objectifs suivants :
- disposer d’un parc rénové dans sa totalité au niveau bâtiment basse consommation (BBC) en 2050 (objectif fixé dans la LTECV)
- faire disparaître les passoires énergétiques d’ici à 2025 (objectif fixé par le plan climat).
2. Grandes orientations du secteur pour la construction de la neutralité carbone
Le résidentiel/tertiaire a émis à hauteur de 87MtCO2e en 2015, soit 19% des émissions nationales. La SNBC 1 fixe le 3ème budget carbone (2024-2028) pour ce secteur à 46MtCO2e (soit une réduction de 48% des émissions par rapport à 2015), et la cible pour 2050 est une réduction de 84% par rapport à 2015. Le mix de 2015 pour le résidentiel/tertiaire est constitué à 39% d’électricité, 31% de gaz, 15% de produits pétroliers, 15% d’EnR thermiques.
L’objectif de neutralité carbone fixé dans le plan climat implique pour le secteur du bâtiment de ne plus émettre de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 (cf. Fiche n°1 - Synthèse). Le scénario AMS doit donc permettre une réduction très forte de la consommation d’énergie des bâtiments par le recours à la fois à l’efficacité énergétique et à la sobriété, combinée à une décarbonation complète de l’énergie consommée.[1]
[1] Certaines hypothèses du scénario demeurent exogènes. C’est le cas de celles sur l’évolution de la population et de la taille des ménages qui sont issues de travaux de l’INSEE.
Ces hypothèses conduisent à une consommation d’énergie finale en 2050 de 250 TWh dans le résidentiel et de 170 TWh dans le tertiaire, soit une réduction de 46% par rapport au niveau de consommation du résidentiel/tertiaire en 2015. La répartition en type de vecteur et d’usage à laquelle conduit le jeu d’hypothèses de l’AMS 2018 est donné en annexe.
A titre de comparaison, le tableau ci-dessous présente les objectifs et hypothèses structurantes des scénarios prospectifs de la DGEC (premières estimations de l’AMS), de l’ADEME et de négaWatt pour le bâtiment.
	DGEC (1ères estimations)	ADEME	négaWatt
Consommation d’énergie finale en 2050 (par rapport à 2010)	-46% : / -51 % dans le résidentiel / -35 % dans le tertiaire	-41 %: / -44 % dans le résidentiel -35 % dans le tertiaire	-56 % / (pas d’information sur la décomposition résidentiel/tertiaire)
Emissions de GES en 2050	0 émission : neutralité carbone	Entre 8,3 et 10 MtCO2e (soit entre -90 % et -92 % par rapport à 2010)	0 émission : neutralité carbone
Rénovations	675 000 rénovations entre 2018 et 2050 / → Rénovation de l’ensemble du parc de logements de façon performante d’ici à 2050	500 000 rénovations entre 2010 et 2030 / 750 000 rénovations entre 2030-2050 / → Rénovation de l’ensemble du parc de logements de façon performante d’ici à 2050	Jusqu’à 470 000 rénov. de logements construits avant 1975 à partir de 2025, rénovation bâtiments construits entre 75 –2000 à partir de 2026 pour atteindre 310 000 par an dès 2033 / → Rénovation de l’ensemble du parc de logements de façon performante d’ici à 2050
Sobriété	Sobriété un peu mobilisée (peut constituer une variable d’ajustement)	Sobriété peu mobilisée	Sobriété mobilisée de manière importante (compte pour environ 1/3 de la diminution de la consommation d’énergie en 2050)
Evolution du mix énergétique en 2050	Résidentiel : / 49% électricité, 15% réseau de chaleur, 11% biogaz, 7% biomasse et 19% autres renouvelables thermiques / Tertiaire : / 68% électricité, 13% réseau de chaleur, 5% biogaz, 4% biomasse, 10% autres renouvelables thermiques	Résidentiel : / 38 % électricité, 18 % réseau de chaleur, 17 % gaz/biogaz, 27 % EnR usage direct (biomasse, solaire, PAC) / Tertiaire : / 66 % électricité, 13 % réseau de chaleur, 6 % gaz/biogaz, 15 % EnR usage direct	100 % EnR / principalement PAC performantes, biomasse, réseaux de chaleur, un peu de biogaz (pas d’information plus détaillée)

3. Propositions de mesures supplémentaires
Afin d’atteindre la neutralité carbone dans le secteur des bâtiments, il faudra jouer sur l’ensemble des trois leviers à disposition[2], à savoir l’efficacité énergétique, la décarbonation du mix énergétique ainsi que le niveau de demande. Les calculs réalisés dans le cadre de cette fiche suppose que les efforts en termes de sobriété compensent l’effet rebond habituellement observé dans ce secteur.
[2] Leviers identifiés selon l’équation dite de Kaya qui décompose les émissions énergétiques en trois facteurs : le niveau de demande, l’intensité énergétique et le contenu en CO2 de l’énergie utilisée.
Le tableau en annexe présente l’ensemble des mesures supplémentaires proposées. Les mesures principales et les points de vigilance sont détaillés ci-dessous pour le résidentiel et le tertiaire.

3.1. Le résidentiel
Les deux grands objectifs du secteur des bâtiments d’ici à 2050 seront d’atteindre des niveaux de performance énergétique ambitieux dans la construction neuve et surtout de rénover profondément l’ensemble du parc existant.
Concernant le mix énergétique du résidentiel, le scénario AMS 2018 révèle des contraintes de disponibilité du biogaz et de la biomasse dans une optique d’atteinte de neutralité carbone à l’horizon 2050. Dans ce contexte le choix est fait d’une priorisation de l’électricité et des réseaux de chaleur.
3.1.1. Constructions neuves
Dans le scénario AMS 2018, le rythme de constructions neuves est une donnée exogène qui provient des hypothèses démographiques tirées de l’INSEE. Il passe d’environ 300 000 logements neufs par an aujourd’hui à environ 200 000 à l’horizon 2050. Afin d’atteindre des niveaux de performance énergétique élevés sur les bâtiments neufs, il est proposé de modifier les règles de la réglementation thermique.
Aujourd’hui, la RT2012 est structurée par un plafond de consommation exprimé en énergie primaire (50kWhEP/m²/an). Cela conduit à des disparités sur les niveaux d’isolation en fonction de l’énergie utilisée. Les futures réglementations thermiques du bâtiment neuf doivent permettre d’atteindre de manière systématique une isolation très performante du bâti, et de favoriser le recours aux énergies renouvelables et aux matériaux de construction les moins carbonés. Une attention particulière doit également être portée au confort d’été dans la conception des bâtiments de manière à limiter le recours à la climatisation dans un climat qui devrait voir augmenter l’importance des épisodes de chaleur.
Il faudrait aussi fixer un critère GES de manière à avoir recours aux énergies les moins carbonées : PAC performantes, solaire thermique et biomasse dans les maisons individuelles ; raccordement à un réseau de chaleur utilisant des énergies renouvelables et de récupération, électricité joule et biomasse pour les immeubles collectifs.
Dans l’AMS, pour la construction neuve, les hypothèses d’un plafond de consommation en énergie finale sur les 5 usages de la RT (chauffage, eau chaude sanitaire, éclairage, climatisation, ventilation) plutôt qu’en énergie primaire ainsi que d’un critère GES sont retenues. Les hypothèses entrées dans la modélisation AMS 2018 seront les suivantes :
2015-2020	50kWhEP/m²	12 kgCO2/m²
2020-2025	40 kWEf/m² (niveau équivalent au niveau 2 de E+C-)	9 kgCO2/m²
2025-2030	30 kWhEf/m²	6 kgCO2/m²
2030-2040	25 kWhEf/m²	3 kgCO2/m²
2040-2050	20 kWhEf/m²	0 kgCO2/m

Concernant l’empreinte carbone des matériaux utilisés pour la construction du bâtiment, il est proposé une cible de réduction de 50% en 2050 par rapport au seuil défini dans le référentiel E+C-.
Point de vigilance : le scénario AMS 2018 suppose que la disponibilité en gaz décarboné sera limitée (cf. Fiche n°2 – Adéquation entre offre et demande d’énergie). Cela implique de réduire la part du gaz dans le mix énergétique du bâtiment, en particulier dans la construction neuve, comme le montre le tableau suivant :
	RT2012 (hypothèse utilisée pour le scénario 2014-2015)		RT dans l’AMS : mix souhaitable dans la construction neuve
	MI	IC	MI	IC
Gaz/biogaz	35%	70%	5%	10%
Electricité joule	6%	20%	0%	15%
PAC	45%	0%	65%	5%
Fioul	2%	0%	0%	0%
Bois	10%	1%	10%	15%
Chauffage urbain	0%	9%	15%	50%
Solaire appoint et géothermie	1%	0%	5%	5%

Il s’agit d’un parti pris. Il existe en réalité d’autres alternatives dont la possibilité d’importer du gaz décarboné ou celle d’envisager une électrification plus poussée du transport de marchandises laissant une place plus importante au gaz dans les bâtiments ou de parvenir à lever la contrainte de production de gaz décarboné (dont le power-to-gas qui implique une demande accrue en électricité).

3.1.2. Rénovation thermique du parc existant
Les objectifs du scénario impliquent une rénovation performante de l’ensemble du parc existant. Les mesures proposées doivent donc permettre de toucher l’ensemble des bâtiments suivant un parcours de rénovation conduisant en moyenne au niveau BBC.
Toucher l’ensemble des bâtiments existants
Pour atteindre un nombre annuel de rénovations permettant de toucher l’ensemble du parc existant à l’horizon 2050 (ce qui implique environ 700 000 rénovations performantes par an en moyenne entre aujourd’hui et 2050), il apparaît pertinent de cibler la situation de mutation (changement de locataire ou vente du logement) qui est propice à la réalisation de travaux. Près de 540 000 propriétaires et plus de 820 000 locataires du secteur libre sont chaque année en situation de mutation.
Plusieurs types de mesure peuvent être envisagées, plus ou moins coercitives, pour cibler la situation de mutation (cf. tableau joint). On peut souligner que le plan pour la rénovation énergétique des bâtiments rappelle que la LTECV demandait au Gouvernement d’évaluer la mise en place d’un système de bonus/malus lié à l’atteinte des objectifs de performance énergétique. D’autres dispositifs pourraient être envisagés, comme par exemple une taxation de la plus-value de la vente d’un bien immobilier inversement proportionnelle à la performance énergétique du logement.
Viser un parcours de rénovation conduisant au niveau BBC
Deux écueils doivent être évités. D’un côté, il faut atteindre un nombre de rénovations satisfaisants (risque de ne rien faire). De l’autre, une attention particulière doit être portée au risque de « tuer le gisement » des économies d’énergie par des rénovations partielles. L’enjeu de l’AMS est d’inscrire les rénovations dans un parcours de travaux conduisant à terme le logement à un niveau basse consommation tout en optimisant les coûts de la rénovation. Cela pourrait notamment passer :
- par le conditionnement des aides à la rénovation (CITE, CEE, éco-PTZ, etc.) à la réalisation d’un audit énergétique et à l’inscription de l’action dans le parcours décrit dans l’audit. Le plan pour la rénovation énergétique des bâtiments prévoit par ailleurs l’éligibilité de l’audit au CITE transformé en prime ;
- par l’inclusion d’un volet « passeport de la rénovation énergétique » dans le DPE décrivant le programme de travaux optimal pour atteindre le niveau BBC d’ici 2050. Cette mesure est envisagée pour les logements de classe F ou G dans le plan pour la rénovation énergétique des bâtiments, en parallèle de la révision du DPE prévue pour fin 2018. Il est proposé dans l’AMS de généraliser de façon progressive le volet passeport de rénovation énergétique à tous les logements (sauf ceux qui sont déjà BBC).
3.1.3. Mix énergétique dans l’existant
Le scénario AMS 2018 suppose des contraintes de disponibilité en gaz et en biomasse, ce qui implique de porter une attention particulière à l’énergie utilisée dans les logements existants pour les usages chauffage et eau chaude sanitaire (ECS) lors des remplacements de systèmes. Il faut privilégier les PAC performantes et le solaire thermique dans les maisons individuelles, le raccordement à un réseau de chaleur, le solaire thermique et l’électricité joule pour les immeubles collectifs. De même, les chauffe-eau thermodynamiques et solaires sont à privilégier.
Pour orienter le mix énergétique du parc existant, il est proposé d’intégrer un critère GES dans les différents instruments de politiques publiques en complément du critère d’efficacité énergétique :
- orienter les aides aux systèmes de chauffage et d’ECS à la fois efficace énergétiquement et utilisant les énergies les moins carbonées ;
- intégrer l’objectif d’atteinte d’une énergie décarbonée, compatible avec la neutralité carbone en 2050, dans le parcours de rénovation décrit dans l’audit énergétique ou le passeport de rénovation énergétique inclus au DPE (cf. section précédente).
3.2. Le tertiaire
Dans le tertiaire, les objectifs sont très similaires au résidentiel. Il s’agit de construire des bâtiments performants énergétiquement et de rénover profondément le parc existant.
En se basant sur les Visions de l’Ademe, une réduction de la consommation d’énergie finale à hauteur de 17 % en 2030 et 35 % en 2050 est envisageable dans l’AMS. Ces cibles pourraient même être revues à la hausse.
3.2.1. Tertiaire neuf
Le rythme de construction du secteur tertiaire devrait être revu légèrement à la baisse vis-à-vis du scénario avec mesures existantes. Un renforcement de la réglementation thermique équivalent à celui du résidentiel est proposé.
3.2.1. Obligation de rénovation du parc tertiaire existant
Un des enjeux du scénario AMS dans le tertiaire est l’introduction d’une obligation de rénovation (« décret tertiaire »).
Le scénario AMS1 réalisé en 2014-2015 intégrait le décret tertiaire selon les mêmes exigences que le décret annulé en 2017 (décret 2017-918 du 9 mai 2017). Le parc visé (bâtiments de surface supérieure à 2000 m²) et les conditions de rentabilité économique prévues dans le texte (coût plafonné à 200€HT/m2 et retour sur investissement de 5 ans) conduisaient à la rénovation de seulement 4,5 % du parc tertiaire en 2020. Le scénario AMS2 modifiait ces conditions sur la période 2020-2035 pour augmenter le parc touché (100 % des bâtiments de surface supérieure à 1000m² et 50 % des bâtiments de surface comprise entre 500 et 1000 m², coût plafonné à 500€HT/m2 et retour sur investissement de 15 ans), ce qui permettait la rénovation de 29 % du parc tertiaire en 2030.
Le plan pour la rénovation des bâtiments prévoit que le « dispositif sera confirmé en lui redonnant une base légale solide et en l’améliorant par la même occasion. Tout en maintenant l’ambition, nous devons pouvoir davantage cibler les secteurs plus consommateurs d’énergie et différencier les exigences entre les très petits bâtiments et les plus gros, qui n’ont pas les mêmes capacités à faire des économies d’énergie ».
Pour le scénario AMS, il est proposé que le décret tertiaire soit conçu de manière à toucher une proportion significative du parc en visant également les petits bâtiments mais avec des exigences moins élevées que pour les gros bâtiments. Par ailleurs, il est proposé d’inclure un critère GES renforcé progressivement, afin d’orienter le mix énergétique du tertiaire vers un mix décarboné à l’horizon 2050.

3.2.2. Rénovation du tertiaire public
Le parc tertiaire public représente 37% du parc tertiaire national. Le plan pour la rénovation des bâtiments fixe l’objectif de réaliser sur la durée du quinquennat la rénovation énergétique d’un quart du parc de l’Etat le nécessitant. Cette rénovation doit être réalisée à un niveau performant et inclure un critère GES. Elle doit également être poursuivie jusqu’en 2050 de façon à ce que l’ensemble du parc public soit rénové.

Annexe : Détails du secteur résidentiel à l’horizon 2050 selon les premières estimations AMS

Le tableau suivant résume les résultats préliminaires de consommation d’énergie par usage et par source d’énergie obtenus lors des travaux précédant la modélisation du scénario AMS 2018 pour le secteur résidentiel :

TWh	Électricité	PAC/CET	Réseau de chaleur	Biomasse	Biogaz	Renouvelables thermiques	Total
Chauffage	12	45	38	17	15	2	128
ECS	6	11	0	0	7	4	28
Cuisson	22	0	0	0	5	0	27
Autres usages (100 % elec)	71	0	0	0	0	0	71
Total	110	56	38	17	27	6	254
Total (hors PAC/CET)	124	0	38	17	27	49	254
Mix approx	49%		15%	7%	11%	19%