## Evolution rénovations
Nombre de rénovations et construction neuve
	2015	2022	2025	2030	2050
Nombre de rénovations (en milliers)	300	500	600	700	850
Profondeur des rénovations en moyenne	25%	50%	60%	66%	66%
Consommation de chauffage moyenne dans l’existant (kWh/m²)	100 (théorique)				40 (réelle)
Rythme de constructions neuves (en milliers)	325	311	318	290	205
Consommation sur les usages RT logement neuf (kWhEF/m²)	50	40	30	25	20
Remarque : / - je n’ai pas de données pour la référence 2015, ce point est donc difficile. Ce qu’il faut en tirer, c’est que le nombre de rénovations doit augmenter au cours du temps tout comme la profondeur des rénovations. / - ne pas considérer la profondeur des rénovations. Il s’agissait d’une estimation en partant d’un parc homogène. Or, le parc semble très hétérogène.

Consommation parc existant
Consommation parc neuf

Mix énergétique existant (en part de l’énergie consommée et non en part de marché)
		gaz	electricité joule	PAC	fioul	bois	RCU	solaire et géothermie
2050	MI	10%	0%	55%	0%	20%	15%	0%
2050	LC	15%	10%	5%	0%	20%	50%	0%
Remarque : pour le RCU, la trajectoire doit simplement arriver à 15 % en 2050 pour le premier jet

Estimations à ne pas considérer
	2015	2022	2025	2030	2050
Logements rénovés depuis 2015	0	2800	4450	7700	23200
Parc de logements existants	27000	26300	26000	25500	23500
Réduction de conso de chauffage par logement existant en moyenne	0%	4%	7%	16%	59%	Calcul indicatif
Consommation théorique sur les usages RT parc existant (TWh)	275	258	245	220	98
Parc de logements neufs (>2015)	0	2275	3208	4798	10598
Consommation sur les usages RT parc neuf (TWh)	0	8	10	13	23
Consommation théorique sur les usages RT parc entier (TWh)	275	265	255	233	122
Consommation réelle sur les usages RT parc entier (TWh)	420				186
Ratio théorique/réelle	66%				65%
Réduction de conso sur les usages RT (parc entier)	0%	4%	7%	15%	56%
Réduction de conso sur les usages RT (tout le parc)	0%	9%	13%	17%	23%
Objectifs Plan rénovation		15%			50%

## Construction neuve
Réglementation thermique et environnementale (moyenne tous bâtiments)
	2015-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2039	2040-2050	Post 2050
Energie primaire (kWh/m²)	50	50	45	45	40	40
Energie primaire chauffage (kWh/m²)	25	25	22,5	22,5	20	20
GES (kgCO2/M2, phase utilisation)		9	6	4	2	0	Indicatif , à questionner
Energie finale (kWh/m²)	-	-	30	25	20	20		5,0	4,0
Remarques : / - le critère GES et énergie finale sont à peu près équivalent en 2025-2029, le critère GES durcit plus la contrainte sur le gaz que le critère en énergie finale ensuite (hyp : le gaz émet 0,2MtCO2/TWh) / - le critère en EP sur le chauffage suppose que la baisse de consommation dans le chauffage est le même que pour la RT (le chauffage représente donc toujours 50 % de la conso de la RT). Cela semble globalement vrai : l’éclairage diminue plus rapidement, l’ECS un peu moins, la climatisation augmente. Ce critère est probablement un peu surestimé. Il faudrait viser donc des cibles plus basses dans la modélisation.

					Source
Mix énergétique construction neuve (en part de l’énergie consommée et non en part de marché)
		gaz	electricité joule	PAC	fioul	bois	RCU	solaire et géothermie	total
2015-2019	MI	21%	6%	56%	0%	16%	1%	0%	100,00%	CSTB
2020-2024	MI	10%	5%	60%	0%	18%	5%	2%	100,00%
2025-2029	MI	7%	5%	65%	0%	12%	6%	5%	100,00%
2030-2039	MI	5%	5%	68%	0%	9%	8%	5%	100,00%
2040-2050	MI	5%	5%	70%	0%	5%	10%	5%	100,00%
Moyenne obtenue sur la période	MI	10%	5%	64%	0%	12%	6%	3%	100,00%
Moyenne souhaitée sur la période 2030-2050	MI	5%	5%	65%	0%	10%	10%	5%	100,00%	Fiche bâtiments
A imaginer en plus		switch vers PAC/RCU	switch vers PAC/RCU			switch vers PAC/RCU
					Source
		gaz	electricité joule	PAC	fioul	bois	RCU	solaire et géothermie
2015-2019	LC	69%	11%	3%	0%	1%	16%	0%	100,00%	CSTB
2020-2024	LC	35%	20%	5%	0%	12%	27%	1%	100,00%
2025-2029	LC	12%	23%	5%	0%	20%	37%	3%	100,00%
2030-2039	LC	5%	12%	6%	0%	20%	53%	4%	100,00%
2040-2050	LC	5%	5%	6%	0%	24%	55%	5%	100,00%
Moyenne obtenue sur la période	LC	25%	14%	5%	0%	15%	38%	3%	100,00%
Moyenne souhaitée sur la période 2030-2050	LC	5%	10%	5%	0%	25%	50%	5%	100,00%	Fiche bâtiments
A imaginer en plus		switch vers RCU ou bois	swithc vers RCU

Sources de données

CSTB sur le mix de la RT 2012

AMS 2014 (neuf)
kWh/m² (EP)	RT2012	RT2020	Réduction
chauffage	29	23	21%
ECS	16	13	19%
Aux	8	6	25%
eclairage	8	6	25%
total	61	48	21%

AMS 2018 (tout le parc)
	2015	2050
chauffage	28,0	11,0060189166	61%
ECS	4,7	2,407566638	49%
cuisson	2,7	2,3215821152	14%
éclairage	6,6	6,1049011178	8%
élec spé
climatisation

## Prix des énergies
Energies fossiles	idem AME
Energies non fossiles	idem AME	A corriger ensuite
Fiscalité	idem AME	sauf composante carbone
Remarque : on suppose que pour le consommateur le prix du biogaz n’est pas différent du prix du gaz en TTC (effet subvention à court terme et taxation énergie à long terme)

€/t	2015	2018	2019	2020	2021	2022	2030	2040	2050
Composante carbone		44,6	55	65,4	75,8	86,22	225	400	600

	2015	2018	2020	2023	2028	2030	2040	2050
Pénétration du biogaz dans le gaz	0,00%	0,10%	1,00%	4,00%	13,00%	18,00%	50,00%	100,00%
Remarque : cette donnée ne vous est pas utile

## Template sortie
Pour 2015, 2020, 2025, 2030, 2040, 2050

Tableau 1 : Consommations de chauffage
		Électricité	PAC/CET	Réseau de chaleur	Biomasse	Biogaz	Autres Renouvelables thermiques
Consommation chauffage	MI ex
	MI ne
	LC ex
	LC ne

Consommations autres usages ?
		Électricité	PAC/CET	Réseau de chaleur	Biomasse	Biogaz	Autres Renouvelables thermiques
Usage 1	MI ex
	MI ne
	LC ex
	LC ne

Graphe du nb de rénovations énergétiques (p18 et 19 du rapport AME v2)
Graphe de la profondeur des rénovation obtenues
Indications sur les switch de source de chauffage réalisés
Indications sur le nb de changements de système de chauffage
Identification des poches résiduelles de bâtiments non rénovés afin de savoir lesquels cibler dans le second jet (pour ce faire, on pourrait afficher la consommation moyenne et le mix énergétique par branche du parc par pas de 5 ans → Désagréger le tableau 1 par branche du parc ?)